## <참고> 전산계산_시설설계용량 산출
5. 분담시설 설치용량 | [14 empty] | 5. 분담시설 설치용량 | [14 empty] | 5. 분담시설 설치용량
[6 empty] | ※ 용량산정방법:저영향개발기법(LID) 설계 가이드라인(환경부,2016)참조 | [14 empty] | ※ 용량산정방법:저영향개발기법(LID) 설계 가이드라인(환경부,2016)참조 | [15 empty] | ※ 용량산정방법:저영향개발기법(LID) 설계 가이드라인(환경부,2016)참조
1) 단독주거시설 | [14 empty] | 4) 상업업무시설 | [14 empty] | 7) 공공시설 | [15 empty] | 식생층 공극률 | 0.25
불투수면적[m2] |  |  | 용도지역 |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [7 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0 | 불투수면적[m2] |  |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [9 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0 | 불투수면적[m2] |  |  |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [9 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0 | 저류층 공극률 | 0.32
[46 empty] | 모래층 공극률 | 0.4
구분 | 시설명 | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3] | 구분 | 시설명 | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3] | 구분 | 시설명 |  | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3] | 포장층 공극률 | 0.5
식생형 | 식생수로 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 식생형 | 식생수로 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 식생형 | 식생수로 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식생체류지 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생체류지 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생체류지 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 나무여과상자 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 나무여과상자 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 나무여과상자 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식물재배화분 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식물재배화분 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식물재배화분 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식생여과대 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생여과대 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생여과대 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 옥상녹화 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 옥상녹화 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 옥상녹화 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
침투형 | 침투트렌치 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 침투형 | 침투트렌치 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 침투형 | 침투트렌치 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투도랑 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투도랑 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투도랑 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투측구 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투측구 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투측구 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투빗물받이 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투빗물받이 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투빗물받이 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 투수성포장 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 투수성포장 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 투수성포장 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
빗물이용시설 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 빗물이용시설 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 빗물이용시설 |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 |  | 0 | [10 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A | 합계 |  | 0 | [10 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A | 합계 | [13 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A
[5 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량 | [10 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량 | [11 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량
|  |  | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A | [6 empty] | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A | [7 empty] | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A
2) 공동주거시설 | [14 empty] | 5) 문화체육휴양시설(민간) | [14 empty] | 8) 도로
불투수면적[m2] |  |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [9 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0 | 불투수면적[m2] |  |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [9 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0 | 불투수면적[m2] |  |  |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [9 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0
구분 | 시설명 | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3] | 구분 | 시설명 | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3] | 구분 | 시설명 |  | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3]
식생형 | 식생수로 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 식생형 | 식생수로 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 식생형 | 식생수로 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식생체류지 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생체류지 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생체류지 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 나무여과상자 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 나무여과상자 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 나무여과상자 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식물재배화분 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식물재배화분 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식물재배화분 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식생여과대 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생여과대 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생여과대 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 옥상녹화 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 옥상녹화 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 옥상녹화 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
침투형 | 침투트렌치 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 침투형 | 침투트렌치 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 침투형 | 침투트렌치 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투도랑 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투도랑 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투도랑 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투측구 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투측구 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투측구 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투빗물받이 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투빗물받이 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투빗물받이 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 투수성포장 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 투수성포장 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 투수성포장 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
빗물이용시설 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 빗물이용시설 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 빗물이용시설 |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 |  | 0 | [10 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A | 합계 |  | 0 | [10 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A | 합계 | [13 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A
[5 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량 | [10 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량 | [11 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량
|  |  | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A | [6 empty] | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A | [7 empty] | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A
3) 공업시설 | [14 empty] | 6) 문화체육휴양시설(공공) | [14 empty] | 6. 총괄 검토결과
불투수면적[m2] |  |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [9 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0 | 불투수면적[m2] |  |  | 물순환 분담량 원단위[mm] | [9 empty] | 분담시설 필요용량 [m3] | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A
구분 | 시설명 | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3] | 구분 | 시설명 | 집수되는 불투수 면적[m2] | 식재층 토성 | 하부토양토성 | 폭 [m] | 길이 [m] | 담수심 [m] | 식생층 [m] | 저류층 [m] | 모래층 [m] | 포장층 [m] | 유공관직경 [m] | 개소/식 | 설치용량 [m3] | 7. 현황도 및 배치도
식생형 | 식생수로 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 식생형 | 식생수로 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식생체류지 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생체류지 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 나무여과상자 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 나무여과상자 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식물재배화분 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식물재배화분 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 식생여과대 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 식생여과대 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 옥상녹화 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 옥상녹화 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
침투형 | 침투트렌치 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 침투형 | 침투트렌치 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투도랑 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투도랑 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투측구 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투측구 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 침투빗물받이 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 침투빗물받이 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 투수성포장 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 투수성포장 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
빗물이용시설 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 빗물이용시설 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 |  | 0 | [10 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A | 합계 |  | 0 | [10 empty] | 분담시설 설치용량 [m3] | #N/A |  |  | (1) 대상시설현황도 | [8 empty] | (2) 시설배치계획도
[5 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량 | [10 empty] | 분담시설 필요용량 |  |  |  | 분담시설 설치용량
|  |  | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A | [6 empty] | 검토결과 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  | ····· | #N/A

## 첨부#2.2 물순환관리 주제별 국가기초구역2 (hidden)
국가기초 | 구분
구역
50800 | 일반관리지역
50801 | 일반관리지역
50802 | 일반관리지역
50803 | 일반관리지역
50804 | 일반관리지역
50805 | 일반관리지역
50806 | 일반관리지역
50807 | 일반관리지역
50808 | 일반관리지역
50809 | 일반관리지역
50810 | 일반관리지역
50811 | 비점오염저감지역
50812 | 비점오염저감지역
50813 | 비점오염저감지역
50814 | 비점오염저감지역
50815 | 비점오염저감지역
50816 | 비점오염저감지역
50817 | 비점오염저감지역
50818 | 비점오염저감지역
50819 | 비점오염저감지역
50820 | 유출저감지역
50821 | 비점오염저감지역
50822 | 비점오염저감지역
50823 | 비점오염저감지역
50824 | 유출저감지역
50825 | 유출저감지역
50826 | 유출저감지역
50827 | 유출저감지역
50828 | 유출저감지역
50829 | 유출저감지역
50830 | 비점오염저감지역
50831 | 비점오염저감지역
50832 | 비점오염저감지역
50833 | 유출저감지역
50834 | 비점오염저감지역
50835 | 비점오염저감지역
50836 | 비점오염저감지역
50837 | 유출저감지역
50838 | 유출저감지역
50839 | 유출저감지역
50840 | 유출저감지역
50841 | 유출저감지역
50842 | 비점오염저감지역
50843 | 비점오염저감지역
50844 | 유출저감지역
50845 | 비점오염저감지역
50846 | 일반관리지역
50847 | 일반관리지역
50848 | 일반관리지역
50849 | 일반관리지역
50850 | 일반관리지역
50851 | 일반관리지역
50852 | 일반관리지역
50853 | 일반관리지역
50854 | 일반관리지역
50855 | 일반관리지역
50856 | 일반관리지역
50857 | 비점오염저감지역
50858 | 일반관리지역
50859 | 일반관리지역
50860 | 일반관리지역
50861 | 일반관리지역
50862 | 일반관리지역
50863 | 일반관리지역
50864 | 일반관리지역
50865 | 일반관리지역
50866 | 일반관리지역
50867 | 일반관리지역
50868 | 일반관리지역
50869 | 일반관리지역
50870 | 일반관리지역
50871 | 일반관리지역
50872 | 일반관리지역
50873 | 일반관리지역
50874 | 일반관리지역
50875 | 일반관리지역
50876 | 일반관리지역
50877 | 비점오염저감지역
50878 | 비점오염저감지역
50879 | 비점오염저감지역
50880 | 비점오염저감지역
50881 | 비점오염저감지역
50882 | 비점오염저감지역
50883 | 비점오염저감지역
50884 | 비점오염저감지역
50885 | 비점오염저감지역
50886 | 유출저감지역
50887 | 비점오염저감지역
50888 | 비점오염저감지역
50889 | 비점오염저감지역
50890 | 비점오염저감지역
50891 | 비점오염저감지역
50892 | 유출저감지역
50893 | 비점오염저감지역
50894 | 유출저감지역
50895 | 유출저감지역
50896 | 비점오염저감지역
50897 | 비점오염저감지역
50898 | 비점오염저감지역
50899 | 비점오염저감지역
50900 | 비점오염저감지역
50901 | 비점오염저감지역
50902 | 비점오염저감지역
50903 | 비점오염저감지역
50904 | 비점오염저감지역
50905 | 비점오염저감지역
50906 | 비점오염저감지역
50907 | 비점오염저감지역
50908 | 비점오염저감지역
50909 | 비점오염저감지역
50910 | 비점오염저감지역
50911 | 비점오염저감지역
50912 | 비점오염저감지역
50913 | 비점오염저감지역
50914 | 비점오염저감지역
50915 | 유출저감지역
50916 | 유출저감지역
50917 | 비점오염저감지역
50918 | 비점오염저감지역
50919 | 비점오염저감지역
50920 | 유출저감지역
50921 | 유출저감지역
50922 | 비점오염저감지역
50923 | 유출저감지역
50924 | 유출저감지역
50925 | 유출저감지역
50926 | 유출저감지역
50927 | 유출저감지역
50928 | 유출저감지역
50929 | 유출저감지역
50930 | 유출저감지역
50931 | 유출저감지역
50932 | 유출저감지역
50933 | 유출저감지역
50934 | 유출저감지역
50935 | 유출저감지역
50936 | 유출저감지역
50937 | 비점오염저감지역
50938 | 유출저감지역
50939 | 유출저감지역
50940 | 유출저감지역
50941 | 비점오염저감지역
50942 | 비점오염저감지역
50943 | 비점오염저감지역
50944 | 비점오염저감지역
50945 | 비점오염저감지역
50946 | 비점오염저감지역
50947 | 비점오염저감지역
50948 | 비점오염저감지역
50949 | 비점오염저감지역
50950 | 비점오염저감지역
50951 | 비점오염저감지역
50952 | 비점오염저감지역
50953 | 비점오염저감지역
50954 | 비점오염저감지역
50955 | 유출저감지역
50956 | 유출저감지역
50957 | 유출저감지역
50958 | 유출저감지역
50959 | 유출저감지역
50960 | 유출저감지역
50961 | 유출저감지역
50962 | 유출저감지역
50963 | 유출저감지역
50964 | 비점오염저감지역
50965 | 유출저감지역
50966 | 비점오염저감지역
50967 | 비점오염저감지역
50968 | 비점오염저감지역
50969 | 비점오염저감지역
50970 | 비점오염저감지역
50971 | 비점오염저감지역
50972 | 비점오염저감지역
50973 | 비점오염저감지역
50974 | 비점오염저감지역
50975 | 비점오염저감지역
50976 | 비점오염저감지역
50977 | 비점오염저감지역
50978 | 비점오염저감지역
50979 | 비점오염저감지역
50980 | 비점오염저감지역
50981 | 비점오염저감지역
50982 | 비점오염저감지역
50983 | 비점오염저감지역
50984 | 비점오염저감지역
50985 | 비점오염저감지역
50986 | 비점오염저감지역
50987 | 비점오염저감지역
50988 | 비점오염저감지역
50989 | 비점오염저감지역
50990 | 비점오염저감지역
50991 | 비점오염저감지역
50992 | 비점오염저감지역
50993 | 비점오염저감지역
50994 | 비점오염저감지역
50995 | 비점오염저감지역
50996 | 비점오염저감지역
50997 | 일반관리지역
50998 | 일반관리지역
50999 | 일반관리지역
51000 | 비점오염저감지역
51001 | 비점오염저감지역
51002 | 비점오염저감지역
51003 | 비점오염저감지역
51004 | 비점오염저감지역
51005 | 일반관리지역
51006 | 비점오염저감지역
51007 | 비점오염저감지역
51008 | 비점오염저감지역
51009 | 비점오염저감지역
51010 | 일반관리지역
51011 | 유출저감지역
51012 | 일반관리지역
51013 | 일반관리지역
51014 | 일반관리지역
51015 | 일반관리지역
51016 | 일반관리지역
51017 | 일반관리지역
51018 | 일반관리지역
51019 | 일반관리지역
51020 | 일반관리지역
51021 | 일반관리지역

## 첨부#1 물순환분담량원단위
첨부#1 물순환 분담량 원단위
◈ 비점오염저감지역
비점오염저감지역 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경 보전지역
단독주거시설 | 4.2 | 4.6 | 5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
공동주거시설 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
공업시설 | 7.4 | 8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
상업업무시설 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
문화체육휴양시설(민간) | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
문화체육휴양시설(공공) | 12 | 13 | 14.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
공공시설 | 12 | 13 | 14.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
도로 | 12.8 | 13.8 | 15 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
◈ 유출저감지역
유출저감지역 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경 보전지역
단독주거시설 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 7 | 7 | 7 | 7
공동주거시설 | 12.6 | 13.7 | 15.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
공업시설 | 13.7 | 14.8 | 16.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
상업업무시설 | 15.5 | 17 | 18.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
문화체육휴양시설(민간) | 15.5 | 17 | 18.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
문화체육휴양시설(공공) | 22.2 | 24.1 | 26.3 | 20 | 20 | 20 | 20
공공시설 | 22.2 | 24.1 | 26.3 | 20 | 20 | 20 | 20
도로 | 23.7 | 25.5 | 27.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
◈ 일반관리지역
일반관리지역 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경 보전지역
단독주거시설 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
공동주거시설 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
공업시설 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
상업업무시설 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
문화체육휴양시설(민간) | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
문화체육휴양시설(공공) | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
공공시설 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
도로 | 7 | 7.6 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4

## 첨부#2 물순환관리 주제별 국가기초구역
첨부#2 물순환 관리 주제별 국가기초구역
국가 | 법정 | 구분 | 국가 | 법정 | 구분
기초구역 | 읍면동 |  | 기초구역 | 읍면동
50800 | 생림면 | 일반관리지역 | 50841 | 삼정동 | 유출저감지역
50801 | 생림면 | 비점오염저감지역 | 50842 | 동상동 | 비점오염저감지역
50802 | 생림면 | 비점오염저감지역 | 50843 | 동상동 | 비점오염저감지역
50803 | 상동면 | 일반관리지역 | 50844 | 어방동 | 유출저감지역
50804 | 상동면 | 일반관리지역 | 50845 | 삼계동 | 비점오염저감지역
50805 | 상동면 | 일반관리지역 | 50846 | 한림면 | 비점오염저감지역
50806 | 대동면 | 일반관리지역 | 50847 | 한림면 | 비점오염저감지역
50807 | 대동면 | 일반관리지역 | 50848 | 한림면 | 비점오염저감지역
50808 | 대동면 | 일반관리지역 | 50849 | 한림면 | 일반관리지역
50809 | 대동면 | 일반관리지역 | 50850 | 한림면 | 비점오염저감지역
50810 | 대동면 | 일반관리지역 | 50851 | 한림면 | 비점오염저감지역
50811 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50852 | 한림면 | 비점오염저감지역
50812 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50853 | 한림면 | 비점오염저감지역
50813 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50854 | 진영읍 | 일반관리지역
50814 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50855 | 진영읍 | 일반관리지역
50815 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50856 | 진영읍 | 비점오염저감지역
50816 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50857 | 진영읍 | 일반관리지역
50817 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50858 | 진영읍 | 일반관리지역
50818 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50859 | 진영읍 | 일반관리지역
50819 | 어방동 | 비점오염저감지역 | 50860 | 진영읍 | 일반관리지역
50820 | 어방동 | 유출저감지역 | 50861 | 진영읍 | 일반관리지역
50821 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50862 | 진영읍 | 일반관리지역
50822 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50863 | 진영읍 | 일반관리지역
50823 | 삼방동 | 비점오염저감지역 | 50864 | 진영읍 | 일반관리지역
50824 | 안동 | 유출저감지역 | 50865 | 진영읍 | 일반관리지역
50825 | 안동 | 유출저감지역 | 50866 | 진영읍 | 일반관리지역
50826 | 안동 | 유출저감지역 | 50867 | 진영읍 | 일반관리지역
50827 | 지내동 | 유출저감지역 | 50868 | 진영읍 | 일반관리지역
50828 | 지내동 | 유출저감지역 | 50869 | 진영읍 | 비점오염저감지역
50829 | 불암동 | 유출저감지역 | 50870 | 진영읍 | 비점오염저감지역
50830 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50871 | 진영읍 | 일반관리지역
50831 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50872 | 진례면 | 비점오염저감지역
50832 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50873 | 진례면 | 비점오염저감지역
50833 | 어방동 | 유출저감지역 | 50874 | 진례면 | 비점오염저감지역
50834 | 어방동 | 비점오염저감지역 | 50875 | 진례면 | 비점오염저감지역
50835 | 어방동 | 비점오염저감지역 | 50876 | 진례면 | 비점오염저감지역
50836 | 어방동 | 비점오염저감지역 | 50877 | 주촌면 | 비점오염저감지역
50837 | 어방동 | 유출저감지역 | 50878 | 주촌면 | 비점오염저감지역
50838 | 어방동 | 유출저감지역 | 50879 | 주촌면 | 비점오염저감지역
50839 | 어방동 | 유출저감지역 | 50880 | 삼계동 | 비점오염저감지역
50840 | 어방동 | 유출저감지역 | 50881 | 삼계동 | 비점오염저감지역
50882 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50923 | 삼정동 | 유출저감지역
50883 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50924 | 부원동 | 유출저감지역
50884 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50925 | 부원동 | 유출저감지역
50885 | 내동 | 비점오염저감지역 | 50926 | 봉황동 | 유출저감지역
50886 | 내동 | 유출저감지역 | 50927 | 봉황동 | 유출저감지역
50887 | 주촌면 | 비점오염저감지역 | 50928 | 삼정동 | 유출저감지역
50888 | 주촌면 | 비점오염저감지역 | 50929 | 삼정동 | 유출저감지역
50889 | 내동 | 비점오염저감지역 | 50930 | 어방동 | 유출저감지역
50890 | 내동 | 비점오염저감지역 | 50931 | 어방동 | 유출저감지역
50891 | 내동 | 비점오염저감지역 | 50932 | 안동 | 유출저감지역
50892 | 내동 | 유출저감지역 | 50933 | 삼정동 | 유출저감지역
50893 | 내동 | 비점오염저감지역 | 50934 | 삼정동 | 유출저감지역
50894 | 외동 | 유출저감지역 | 50935 | 삼정동 | 유출저감지역
50895 | 외동 | 유출저감지역 | 50936 | 안동 | 유출저감지역
50896 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50937 | 삼정동 | 비점오염저감지역
50897 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50938 | 외동 | 유출저감지역
50898 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50939 | 전하동 | 유출저감지역
50899 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50940 | 봉황동 | 유출저감지역
50900 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50941 | 전하동 | 비점오염저감지역
50901 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50942 | 내동 | 비점오염저감지역
50902 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50943 | 내동 | 비점오염저감지역
50903 | 삼계동 | 비점오염저감지역 | 50944 | 내동 | 비점오염저감지역
50904 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50945 | 내동 | 비점오염저감지역
50905 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50946 | 내동 | 비점오염저감지역
50906 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50947 | 내동 | 비점오염저감지역
50907 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50948 | 내동 | 비점오염저감지역
50908 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50949 | 내동 | 비점오염저감지역
50909 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50950 | 내동 | 비점오염저감지역
50910 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50951 | 내동 | 비점오염저감지역
50911 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50952 | 내동 | 비점오염저감지역
50912 | 구산동 | 비점오염저감지역 | 50953 | 내동 | 비점오염저감지역
50913 | 동상동 | 비점오염저감지역 | 50954 | 외동 | 비점오염저감지역
50914 | 동상동 | 비점오염저감지역 | 50955 | 외동 | 유출저감지역
50915 | 동상동 | 유출저감지역 | 50956 | 외동 | 유출저감지역
50916 | 서상동 | 유출저감지역 | 50957 | 외동 | 유출저감지역
50917 | 대성동 | 비점오염저감지역 | 50958 | 외동 | 유출저감지역
50918 | 봉황동 | 비점오염저감지역 | 50959 | 외동 | 유출저감지역
50919 | 봉황동 | 비점오염저감지역 | 50960 | 외동 | 유출저감지역
50920 | 서상동 | 유출저감지역 | 50961 | 외동 | 유출저감지역
50921 | 부원동 | 유출저감지역 | 50962 | 외동 | 유출저감지역
50922 | 부원동 | 비점오염저감지역 | 50963 | 흥동 | 유출저감지역
50964 | 흥동 | 비점오염저감지역 | 50993 | 대청동 | 비점오염저감지역
50965 | 흥동 | 유출저감지역 | 50994 | 대청동 | 비점오염저감지역
50966 | 주촌면 | 비점오염저감지역 | 50995 | 대청동 | 비점오염저감지역
50967 | 풍유동 | 비점오염저감지역 | 50996 | 관동동 | 비점오염저감지역
50968 | 주촌면 | 비점오염저감지역 | 50997 | 관동동 | 일반관리지역
50969 | 주촌면 | 비점오염저감지역 | 50998 | 관동동 | 일반관리지역
50970 | 유하동 | 비점오염저감지역 | 50999 | 관동동 | 일반관리지역
50971 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51000 | 무계동 | 비점오염저감지역
50972 | 내덕동 | 비점오염저감지역 | 51001 | 신문동 | 비점오염저감지역
50973 | 내덕동 | 비점오염저감지역 | 51002 | 대청동 | 비점오염저감지역
50974 | 무계동 | 비점오염저감지역 | 51003 | 대청동 | 비점오염저감지역
50975 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51004 | 대청동 | 비점오염저감지역
50976 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51005 | 관동동 | 일반관리지역
50977 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51006 | 명법동 | 비점오염저감지역
50978 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51007 | 내덕동 | 비점오염저감지역
50979 | 삼문동 | 비점오염저감지역 | 51008 | 신문동 | 비점오염저감지역
50980 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51009 | 화목동 | 비점오염저감지역
50981 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51010 | 화목동 | 일반관리지역
50982 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51011 | 신문동 | 유출저감지역
50983 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51012 | 관동동 | 일반관리지역
50984 | 삼문동 | 비점오염저감지역 | 51013 | 율하동 | 일반관리지역
50985 | 삼문동 | 비점오염저감지역 | 51014 | 율하동 | 일반관리지역
50986 | 삼문동 | 비점오염저감지역 | 51015 | 율하동 | 일반관리지역
50987 | 삼문동 | 비점오염저감지역 | 51016 | 율하동 | 일반관리지역
50988 | 대청동 | 비점오염저감지역 | 51017 | 율하동 | 일반관리지역
50989 | 대청동 | 비점오염저감지역 | 51018 | 율하동 | 일반관리지역
50990 | 부곡동 | 비점오염저감지역 | 51019 | 율하동 | 일반관리지역
50991 | 대청동 | 비점오염저감지역 | 51020 | 장유동 | 일반관리지역
50992 | 대청동 | 비점오염저감지역 | 51021 | 대청동 | 일반관리지역

## 첨부#3 토양투수능
첨부#3 토양 투수능
◈ 토성 구분
◈ 토성별 투수능
토성 종류 |  | in/hr | mm/hr | NRCS 분류
모래 | Sand | 8.27 | 210.058 | A
양질사토 | Loamy Sand | 2.41 | 61.214 | A
사질양토 | Sandy Loam | 1.02 | 25.908 | B
양토 | Loam | 0.52 | 13.208 | B
미사질양토 | Silt Loam | 0.27 | 6.858 | C
사질식양토 | Sandy Clay Loam | 0.17 | 4.318 | C
식양토 | Clay Loam | 0.09 | 2.286 | D
미사질식양토 | Silty Clay Loam | 0.06 | 1.524 | D
사질점토 | Sandy Clay | 0.05 | 1.27 | D
미사질점토 | Silty Clay | 0.04 | 1.016 | D
점토 | Clay | 0.02 | 0.508 | D

## 첨부#4 토지피복 구분
첨부#4 토지피복 구분
중분류 | 세분류 | 세부내용 | 투수/ 불투수
단독주거시설 |  | * 아파트, 연립, 빌라를 제외한 모든 단독주거시설을 포함 * 주거/상업/공업시설이 혼합된 지역은 혼합지역으로 분류 * 생가, 고택(종가, 종택), 별장 등을 포함 * 신당(굿당, 당산, 산신각, 개당 등) 및 고택 내 사당 등을 포함 | 불투수
공동주거시설 |  | * 아파트, 연립, 빌라를 모두 포함 * 아파트 단지 내의 개개의 건물만 공동주거시설로 분류하고, 그 외의 부분은 각 항목에 맞도록 구분 * 단지 내 상가 등 부대 상업시설은 상업ㆍ업무시설로 분류 * 관리사무소, 노인정, 경비실은 공동주거시설에 포함 | 불투수
공업시설 |  | * 농업, 임업, 수산업 등 1차산업에서 얻어진 생산물을 원료로 인간생활에 필요한 여러 생산물을 가공·생산하는 산업시설 및 건물을 포함 * 수로, 관개용수시설, 발전용수, 유류 및 가스 등의 수송을 위한 수송관을 포함 * 주거ㆍ상업ㆍ공업시설이 혼합된 아파트형 공장의 경우 혼합지역으로 분류 * 공업지역 내의 기숙사는 공동주거시설, 상가는 상업ㆍ업무시설로 분류 | 불투수
상업지역 | 상업ㆍ업무시설 | * 상품의 도ㆍ소매 등 매매업이 주를 이루는 지역으로 상가 및 시장이 위치한 지역과 사무빌딩 등 업무 * 시설이 주를 이루는 지역을 포함 * 주거/상업/공업이 혼합된 지역은 혼합지역으로 분류 * 판매 및 영업, 업무, 창고, 숙박시설, 주유소ㆍ가스충전소ㆍ저유소를 포함 * 단란주점, 유흥주점, 유원시설업의 시설, 무도장, 카지노 영업소 등을 포함 * 단체, 협회, 휴게소, 터미널(버스터미널, 화물터미널 등)을 포함 * 역(역사, 플랫폼), 원형 기관차고, 정비시설, 전차ㆍ조차장 및 기타부지를 포함 | 불투수
| 혼합지역 | * 주거/상업ㆍ업무/공업 시설이 혼합된 지역 | 불투수
문화ㆍ체육ㆍ휴양시설 |  | * 놀이공원, 리조트, 체육공원, 펜션 등의 휴양시설을 포함 * 운동장, 경마장, 경륜장, 자동차 경주장, 경정장 등 경기장 시설을 포함 * 영화, 드라마 등을 찍고 만드는데에 필요한 설비를 갖춘 곳을 포함 * 청소년 수련원, 야영장, 쉼터, 대피소, 휴양림 등을 포함 * 휴양지 내에 위치한 호텔, 모텔 등의 숙박시설을 포함 * 공연시설(공연장, 연극극장, 음악당 포함, 영화상영관 제외), 전시시설(박물관, 미술관, 기념관, 전시관, 화랑 등)을 포함 * 문화회관(문화센터), 낚시터, 승마클럽, 전망대, 케이블카, 영어마을 등을 포함 * 골프연습장(실내, 실외), 골프클럽 내 시설(클럽하우스 등) 포함 * 골프연습장 그물망은 주차장인 경우 도로, 그 외에는 문화체육휴양시설로 분류 * 인공폭포, 분수대 등을 포함 | 불투수
도로 |  | * 영상에서 시각적으로 판독이 가능한 불투수성(아스팔트(아스콘), 콘크리트(시멘트), 우레탄) 도로 및 교량 을 포함하며, 길이 3m 이하의 도로는 생략이 가능 * 입체교차로를 포함하며, 입체 교차로 내 초지는 기타초지로 분류 * 휴게소는 상업ㆍ업무지역에 포함 * 건설 중인 도로가 콘크리트인 경우에는 도로로 분류하고, 나지인 경우 기타 나지로 분류 * 도로의 분리대 및 주차장의 경우 도로로 포함 | 불투수
공공시설지역 | 환경기초시설 | * 환경오염물질 등으로 인한 자연환경 및 생활환경에 대한 위해를 사전에 예방·저감하거나 환경오염물질의 적정처리 또는 폐기물 등의 재활용을 위한 시설·기계·기구 기타 물체 등이 설치된 시설 * 환경오염방지시설, 마을하수도 및 하수종말처리시설, 폐수종말처리시설, 오수처리시설, 단독정화조, 축산폐수처리시설, 분뇨처리시설, 축산폐수공공처리시설, 재활용시설, 폐기물처리시설, 취수시설 및 정수시설, 펌프장, 가압장, 폐차장, 저류시설 등을 포함 | 불투수
| 교육ㆍ행정시설 | * 유치원, 초·중·고·대학교 등 모든 교육시설 * 특수학교, 고등기술학교, 공민학교, 각종학교(중ㆍ고ㆍ대학 수준) 등 교육부 인가 학교 포함 * 행정업무를 담당하는 정부청사, 시·도청, 시·군·구청, 읍·면·동사무소 * 학교 내 기숙사(공동주거지역), 운동장(문화체육휴양시설) 을 제외한 나머지 시설물은 교육ㆍ행정시설로 분류 | 불투수
| 기타 공공시설 | * 환경기초시설, 교육ㆍ행정시설에 포함되지 않은 공공시설지역 * 모든 댐, 발전시설(발전소, 정류소, 변전소, 수문, 급전소, 송전탑, 태양열집열판 등)과 부대시설을 포함 * 길이 50m 이상의 불투수포장재로 되어 있는 제방(콘크리트, 도색 등)을 포함 * 제방이 나지, 초지 등으로 되어 있는 경우 각각 분류항목에 따라 분류 * 교도소, 수용소등의 교정시설과 군사시설을 포함 * 종교시설(절, 교회 등) 또는 사적지이면서, 영상으로 판독이 가능한 경우 * 문화유적(고궁, 궁, 서당, 사당, 제단, 제실, 석탑 등) 을 포함 * 농민상담소, 농업인건강관리실, 농업인건강안전정보센터를 포함 * 연수원, 교육원, 연구소, 인재개발원, 배양실, 강우관측소 등을 포함 * 폴리텍대학, 직업훈련기관(직업전문학교) 등 고용노동부 산하ㆍ지정 기관 포함 | 불투수

## 첨부#5 저영향개발기법 단면도
첨부#5 저영향개발기법 단면도